西宁市城东区2023年枯水期（第三季度）

饮用水水质监测结果公示

西宁市城东区2023年丰水期饮用水水质监测工作已结束，辖区内5个方位随机抽取30个水质监测点各采集1份水样，20份管道末梢水，10份二次供水，共计30份水样。检测指标包括：微生物指标3项、毒理指标11项、感官性状和一般化学指标18项、消毒剂常规指标1项，共计33项指标。按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）对检测结果进行比对并公示，经对比合格率100%。见下表。

监测点分布与监测结果

| 方位 | 水样份数 | 编号 | 水样类型 | 微生物指标3项 | 毒理指标11项 | 感官性状指标和一般化学指标18项 | 消毒剂常规指标1项 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 6份 | CD-21 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-15 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-27 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-28 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-29 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-30 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
| 西 | 6份 | CD-01 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-02 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-03 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-04 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-10 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-09 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
| 南 | 6份 | CD-06 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-07 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-08 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-05 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-11 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-13 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
| 北 | 6份 | CD-12 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-14 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-26 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-16 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-17 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-19 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
| 中 | 6份 | CD-18 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-20 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-22 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-23 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-24 | 二次供水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |
|  |  | CD-25 | 末梢水 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 合格 |